## Hoja1
O.A.C. ORDEN DE ATENCION AL CLIENTE
|  |  |  | N°: | 888 |  |  | TRABAJOS REALIZADOS EN RED DE BAJA TENSION O MEDIA TENSION
USUARIO: |  | BARROZA JESICA GABRIELA | [6 empty] | FECHA : |  | DIA | MES | AÑO
DIRECCION: |  | PROYECTADA S/N, D 1 13112 | [6 empty] | MEDIDOR N°: |  |  | 02165538
COMUNA O DISTRITO: | [8 empty] | MOTIVO DE RECLAMO SAC N°/OT INTERNA: |  |  | Problema con el Alumbrado Público / SAC N°: 14
BARRIO O VILLA: |  | 67 - BARRIO PAPA FRANCISCO | [6 empty] | CUENTA N°: |  |  | 12333
SUMINISTRO N°: |  | 76119026 | [6 empty] | TELEFONO CLIENTE N°:
DETALLE DE LOS EVENTOS GENERADOS POR INCIDENCIAS O TRABAJOS PROGRAMADOS
HORA EVENTO |  | DISPOSITIVO OPERADO O AFECTADO |  |  | CODIGO DISPOSITIVO OPERADO O AFECTADO |  |  | FUSIBLES OPERADOS/FASES CORTADAS |  | UBICACIÓN DE LA FALLA /TRABAJO REALIZADO |  | CODIGO-MOTIVO DE FALLA | CODIGO TRABAJO REALIZADO/MANIOBRA
[8 empty] | CANTIDAD | CALIBRE FUSIBLE/SECC.CONDUCT
ABRIO | CERRO
ABRIO | CERRO
ABRIO | CERRO
DESCRIPCION DE LA FALLA
DESCRIPCION DE LAREPARACION Y/O MANIOBRAS
DESCRIPCION DE TRABAJOS PENDIENTES | [9 empty] | APERTURA PUESTO DE MEDICION |  |  | SI / NO
CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA
SIN CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS
PRECINTOS |  |  | ENCONTRADOS Y/O FALTANTES |  |  |  | COLOCADOS |  |  |  | COLORES DE PRECINTOS DE LATIGO
UBICACIÓN PRECINTOS |  |  | ARRIBA/IZQUIERDA |  | ABAJO/DERECHA |  | ARRIBA/IZQUIERDA |  | ABAJO/DERECHA |  | VERDE= V | GUARDIA DE RECLAMO
|  |  | NUMERO: | COLOR: | NUMERO: | COLOR: | NUMERO: | COLOR: | NUMERO: | COLOR: | AZUL= A | GRANDES USUARIOS
MEDIDOR | SNAP CARCAZA |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | ROJO= R | CORTE DE SUMINISTRO
| CARCAZA MEDIDOR |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | AMARILLO=AM | FRAUDE ANTERIOR
| TAPA BORNERA 1-2 |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | GRIS=GR | AUDITADO/INSPECCIONADO
CAJA DEL MEDIDOR | TAPA 1 PREC.MEDIDOR |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | BLANCO=BL | REANUDADO
| TAPA 2 PUESTO DE MED. |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | COLORES DE PRECINTOS SNAP CARCAZA
TAPA | TABLERO ACOM.SUBT |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | BLANCO=BL | GUARDIA DE RECLAMO
MEDICION INDIRECTA | RESET MEDICION |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | ROJO= R | AUDITADO/INSPECCIONADO
| TAPA 1 PROTECCION T.I |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | COLORES DE PRECINTOS TAPON ANTIFRAUDE
| TAPA 2 PROTECCION T.I |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | VERDE= V | GUARDIA DE RECLAMO
| TAPA 3 PROTECCION T.I |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | AMARILLO=AM | SUMINISTRO SUSPENDIDO
| TAPA BLOCK DE PRUEBAS |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | ROJO= R | SUMINISTRO CON FRAUDE
| TAPA BORN.COMPACTO |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | GRIS=GR | SUMINISTRO AUDITADO/INSPECCIONADO
| TI. MED.COMPACTO |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | N°: |  | NEGRO=NGR | SUMINISTRO DADO DE BAJA
EN CAMPO IDENTIFICAR Y MARCAR CON UNA (X) |  | PRECINTOS SNAP DE MEDIDOR ROTOS |  |  |  |  | PRECINTO TAPON DE CAJA DE MEDICION ADULTERADO/ROTO | [5 empty] | N.C.U (USUARIO)
|  | PRECINTOS DE BORNERA MEDIDOR FALTANTES |  |  |  |  | PRECINTO TAPON DE CAJA DE MEDICION INEXISTENTE | [5 empty] | N.C.E (EMPRESA)
|  | PRECINTOS DE MEDIDOR ADULTERADOS |  |  |  |  | PRECINTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA INEXISTENTE O ADULTERADA | [5 empty] | LAB (SOLICITUD DE INSPECCION)
|  | PUESTO DE MEDICION NO ADMITE PRECINTOS |  |  |  |  | COMPACTO DE MEDICION SIN PRECINTOS EN BORNERA DE CONEXIÓN | [5 empty] | LAB (ARTEF.QUEMADOS)
|  | PUESTO DE MEDICION SIN TAPA NORMALIZADA |  |  |  |  | MEDIDOR SIN FUNCIONAMIENTO O LECTURA | [5 empty] | LAB (MEDIDOR.QUEMADO)
|  | PUESTO DE MEDICION CON MEDIDOR ROTO |  |  |  |  | MEDIDOR DEMANDA = 0 | [5 empty] | LAB (TRAFFO.QUEMADO)
TIPO DE CONEXIÓN MARCAR CON (X) |  |  | B.T. |  | 1 FASE+N |  | S/ACOMET |  | .DIRECTO |  | COMPACTO 13.2KV |  | C.COMUN
|  |  | M.T. |  | 3 FASES+N |  | C/ACOMET |  | INDIRECTO |  | COMPACTO 33KV |  | AC.SUBT
|  |  | C.ESPEC |  | AC.AEREA |  | C.F.Z |  | C.D.Z |  | SIN SERVIDUMBRE |  | OTROS
MEDIDOR INSTALADO
| Estado de Medicion |  |  | N° de Fabrica |  |  | Marca de Medidor |  |  | Voltage | Amperaje Carga | Factor de Lectura X | N° de Digitos
MEDIDOR RETIRADO
| Estado de Medicion |  |  | N° de Fabrica |  |  | Marca de Medidor |  |  | Voltage | Amperaje Carga | Factor de Lectura X | N° de Digitos
DATOS DE USUARIO DE SUMINISTRO
| NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  | TIPO Y DOCUMENTO N° |  |  |  | FIRMA |  |  | FECHA | HORA
|  | CLIENTE TITULAR |  |  | INQUILINO/OCUPANTE |  |  | ENCARGADO |  |  | VECINO | <-----MARCAR CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA
ATENDIO EN TERRENO OPERARIO: | …………………………………………………………………………. FIRMA OPERARIO | [8 empty] | HORARIO DE INICIO:
PERSONAL CONTRATISTA DECSA
[7 empty] | PERSONAL PROPIO DECSA |  |  | HORARIO DE CIERRE:
FECHA OAC